                                                                       Siseministri 30.august 2010.a. määruse nr.41

„Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise nõuded“  Lisa 1

	KORSTNAPÜHKIMISE AKT

	Töö tellija ja ehitise valdaja (isiku nimi)

.............................................................................................................................................

Ehitise aadress:

...............................................................................................................................................

	 Teenust osutanud isik (isiku nimi ja registrikood):
 Korstnapühkija, kutsetunnistuse number:


	Teostatud tööde kirjeldus
	Teostatud tööde hulk
	Töid kokku

	Ahju puhastus
	_
	

	Pliidi-soemüüri puhastus
	_
	

	Viimalõõri puhastus
	_
	

	Korstna suitsu ja vent.lõõride  pühkimine
	15 tk
	


Korstnapühkija hinnang küttesüsteemide ja ventilatsiooni lõõride tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta:

Visuaalsel vaatlusel hetkel :  Korstnaotsal lõõridega nr 10-12 lagunemis märkke, pealmised kihid lahti korstnaotstel lõõridega nr 1-2 ning 13-15

Korteris nr. 7 korsten varjatud kipsplaadiga, kaamerauuringu järgi võib olla kipsi taga endine kütteseadme ühendus ava sulgematta.

Lõõris nr 7 mis on üldiselt vent.lõõrina kasutuses tundub olema III korrusel ühendatud kamin.

Töö andis üle (nimi, allkiri, kuupäev)

Töö võttis vastu

Korstnapühkija 

27.07.2015

