## Spets
SEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU
| Nimetus | Näidismark / -tootja / (märkus) | Ühik | Kogus
TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM
1 | Keskseade | vähemalt 8 ahelat | tk. | 1
2 | Hermeetiline akumulaator 12V | keskseadmele | tk. | 2
3 | Optiline suitsuandur | koos alusega | tk. | 22
4 | Temperatuuriandur |  | tk. | 1
5 | Led- lisaindikaator |  | tk. | 3
6 | Tulekahju teatenupp | koos alustoosiga | tk. | 6
7 | Harukarp |  | tk. | 1
8 | Termokaabel |  | m | 15
9 | Juhtrelee | ventilatsiooni seiskamiseks | tk. | 2
10 | Alarmkell |  | tk. | 2
11 | Välissireen | vilkuriga | tk. | 1
12 | Kaabel | 2x0,8+S | m | 500
13 | Tulekindel kaabel | 2x1,0 mm² | m | 20
14 | Installatsioonitarvikud |  | kompl. | 1
Märkused:
Kaablite kogused on antud ligikaudsed