Palkmaja vundament

Teostatavad tööd:

- kasvupinnase koorimine ja teisaldamine krundi piires

- vundamendi kaeviku rajamine

- vundamendi ehitus

- drenaaži paigaldus koos dreeniva kihiga

- kanalisatsiooni läbiviik  ja vee, elektri ning maakütte sisendite  manteltorud

- pinnase tagasitäide (vundamendi ümbruses olemasoleva maapinna tasandini)

- betoon põranda aluse rajamine (tihendatud liivapadi)

Vundamendi rajamissügavus olemasolevast maapinnast ca 75 cm, kandava paepinnase vastu tulemisel kuni paeni. Teadaolevail andmeil on kandev paepinnas siiski ca 1m sügavusel.

Joonised:

a)Vundamendi plaan ja orienteeruv lõige