VÄLISTÖÖD

- Välisteede kattekivi väljavahetamine. Võimalikult küttekaabli paigaldus.

- Krundipiirde väljavahetamine.

- Välisvalgustuse ümberplaneerimine, välisvalgustite lisamine.

- Laudise väljavahetamine, valgustite väljavahetamine.

SISETÖÖD

I KORRUS

Koridor

- Põrandakatte väljavahetamine, olemasoleva trepi lammutamine.

- Siseuste väljavahetamine.

- Lisavalgustite paigaldus ja voolupesade ümbertõstmine.

Köök

- Avause lõikamine köögi ja elutoa vahelise seina sisse.

- Põrandakatte väljavahetamine.

- Lisavalgustite paigaldus.

Elutuba

- Põrandakatte väljavahetamine, terrassiukse kinni ladumine.

- Kamina vooderdamine looduskiviga.

- Lisavalgustite paigaldus, voolupesade ümbertõstmine.

Abiköök

- Abiköögi suurendamine terrassi arvel.

- Olemasoleva ukse ümbertõstmine.

- Santehniliste kommunikatsioonide ümbertõstmine.

- Olemasoleva seinaplaadi eemaldamine.

- Põrandakatte väljavahetamine.

- Lisavalgustite paigaldus.

I korruse WC

- Santehnika ja seina- ja põrandaplaadi väljavahetamine.

Katlaruum

- Ukse ümbertõstmine.

II KORRUS

Koridor

- Põrandakatte ja siseuste väljavahetamine.

II korruse WC

- Santehnika ja seina- ja põrandaplaadi väljavahetamine.

Magamistoad

- Põrandakatte väljavahetamine.

- Seinakatte väljavahetamine.