TÖÖDE NIMEKIRI:

- Vee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine (vahetatakse välja vanad malmtorud, püstakute pikendamine pööningule, kanalisatsiooni remont kuni tänaval asuva kaevuni)

- Vundamendi parendustööd (puhastatakse paekivi, vuugid täidetakse)

- Fassaadi remont (eemaldatakse vana laudis, paigaldatakse soojustus, tuuletõke ja uus laudis)

- Elektritööd (maja peakaitsme suurendamine, peakaabli ja maja sisestuse vahetus, vajalikud projektid)

- Katuse vahetus (vahetatakse kogu katus, paigaldatakse uued sarikad, plekkkatus, soojustatakse, laotakse uued korstnapitsid, puhastatakse korstnad)

- Uus vihmaveesüsteem

- Remonditakse trepid ja trepikojad (värvitakse, puhastatakse ja lihvitakse olemasolev trepp, välisuste remont, vajadusel välisuste vahetus)

- Korrastatakse krunt, parkimisala kaetakse killustikuga