Lisa 1

märts 2023

LÄHTEÜLESANNE .......................... KORTERELAMU

TREPIKOJA RENOVEERIMISE/REMONDI TEOSTAMISEKS

Ehitise nimetus ja asukoht: ......................... korterelamu, Tartu, Tartumaa.

- Tööde loetelu

Korteriühistu 5-korruselise hoone nelja trepikoja samitaarremont, mis sisaldab järgmisi töid:

- seinte ja lagede värvimine koos aluspinna parandustega,

- trepi käsipuude renoveerimine ja värvimine,

- trepikoja sissekäigu põranda plaatimine libisemiskindla plaadiga. Hinna sobivusel ka kõikide terepikoja treppide ja trepimademete plaatimine.

Sissepääsude täielik uuendamine:

- uued uksed,

- tuulekoja nihutamine 1 kuni 1,5 m meetri võrra väljapoole,

- tuulekojale uus katus,

- tuulekoja soojustamine (väljanägemine võiks olla nagu Anne 77 renoveeritud sissepääs, vaata fotot),

- sissepääsu juures vaheseina lammutamine ja kütteradiaatori paigaldamine keldripoolsesse seina,

- keldri sissepääsudele uued tulekindad uksed,

- uute postkastide paigaldamine külgseina,

- sisepääsude valgustite ja lukkude uuendamine,

- sissepääsude välistreppide uuendamine.

Foto