Lähteülesanne

Leisi Keskkooli väliõppeklassi visand

Üldmõõdud: 	pikkus 		15m

laius		10m

harja kõrgus	6m

Koosneb tinglikult kolmest osast

- klassiruumi ümbritsev galerii laiusega 2m ja teistest pindadest 30cm kõrgem

postvundamendil terrass.

- klassiruum 54m², (kus on lauad ja pingid). Betoon- või kivipõrand. Külgedel kinni lükatavad ja lukustatavad liuguksed (joonisel puudu), mis jookseksid õppevahendite ruumi seinte peale kokku. Klassiruumis kraanikauss.

- kivist plokk, milles asuvad õppevahendite ruum ja san sõlm – kokku 18m². fibo, viimistletud krohviga. Lukustatava uksega ja mõne aknaga. Ruum on varustatud elektriga.

Katuse materjal lahtine (plekist või puitlaast) aga kindel on, et 8 valgust läbilaskva paneeliga.

Üldmulje peaks olema looduslähedane ja mitte “üleviimistletud”.

Hinnapakkumises teha pakkumine ka projekteerimisele.

Joonis järgneval lehel.