**Projekti kooskõlastuse nr. MCF-GDC/2023-005**

|  |  |
| --- | --- |
| Tellija: |  |
| Registrikood/isikukood: |  |
| Aadress: | , Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond |
| Kontaktisik: |  |
| Telefon: |  |
| E-post: |  |
| Ehitise asukoht:  Projekti nimetus: | Saue vald, Harjumaa  **"................. kinnistute juurdepääsuteede ehitusprojekt," töö nr. 23-09,** |
| Kooskõlastamine: | digitaalne |

Projekti seletuskirjas ja asendiplaanides on ekslikult kirjas, et Riigitee 11421 kattest ligikaudu pool meetrit paremal pool paigutuvad Lansec Tele OÜ’le kuuluvad multitorud. Tegelikult siderajatise omanik on **MCF Group Estonia OÜ (mis tegutseb Greenergy Data Centers OÜ kaubamärgi all)** ning Lansec Tele OÜ on omanikujärelevalve rollis.

**MCF GROUP ESTONIA OÜ seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:**

MCF Group Estonia OÜ (mis tegutseb Greenergy Data Centers OÜ kaubamärgi all) **sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel** tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel MCF Group Estonia OÜ sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Ristumiskohtadel MCF Group Estonia OÜ sideehitised peavad olema kaitstud kaitsetorudega ja/või betoonplaatidega ning peavad olema tagatud nõuetekohased vahekaugused (kujad) teiste kommunikatsioonidega.

Tööde teostamine MCF Group Estonia OÜ **sideehitiste kaitsevööndis** on lubatud teostada ainult Lansec Tele OÜ järelevalve spetsialisti kirjaliku loa alusel.

Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. Info tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks MCF Group Estonia OÜ sideehitiste kaitsevööndis saab MCF Group Estonia OÜ volitatud esindajalt: Lansec Tele OÜ, telefonil +372 503 8713 või e-posti teel aadressil [mcf@lansec.ee](mailto:mcf@lansec.ee).

Tegutsemine MCF Group Estonia OÜ sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt allkirjastatud aktis.

.......................... kinnistute ees Riigitee 11421 kattest ligikaudu pool meetrit paremal pool sügavusel umbes 0,9m kahes multitorudes 4x16/12 on paigaldatud eriti tähtsad optilised kaablid, mille omanikud on MCF Group Estonia OÜ, Telia Eesti AS ja Elisa Eesti AS. Kaablite või multitorude vigastamisel tööde teostaja kohustus on remontida vigastatud multitorud ja vahetada välja vigastatud kaablid oma kuludest jätkust jätkuni, mis antud juhul on 4,2 km.

Enne tööde alustamist **sideehitiste kaitsevööndis** tuleb tööde teostajal lasta täpsustada surfimis meetodil MCF Group Estonia OÜ mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses. Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab MCF Group Estonia OÜ liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. Ehitustööde ajal tuleb võtta Töövõtjal kasutusele kõik kaitsemeetmed vältimaks olemasolevate siderajatiste vigastamist. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust MCF Group Estonia OÜ volitatud partneriga: Lansec Tele OÜ, telefonil +372 503 8713 või e-posti teel aadressil [mcf@lansec.ee](mailto:mcf@lansec.ee).

Kõik MCF Group Estonia OÜ sideehitiste kaitsmise, säilitamise või ümberehitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik. Töökohal peab olema MCF Group Estonia OÜ poolt kooskõlastatud tööprojekt.

**Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.**

**Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba MCF Group Estonia OÜ sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks.**

Käesolev kooskõlastus koostati 09.08.2023 . Kooskõlastus kehtib kuni 09.08.2024.

**Koostaja ja väljastaja:**