Projekti kirjeldus:

Välisilme:

- Fassaad, taastada sama laudis, toon vana helisinine

- Katus, tõsta soojustuse võrra, et peale soojustamist jääks vanad sarikad paistma

  - Katuse materjali valikud: kivi, plekk, sisseehitatus päikeseenerga.

- Aknad:

  - II koruse aknad suuremaks

  - I korruse aknad jäävad samaks

- Välisuksed

- Küte:

  - Maaküte põrandatel

    - I korruse põrand – uus  parkett

    - II korruse põrand – I korruse põrandalaua taaskasutus

  - Puidupliit

  - Ahi

- Abihooned:

  - Autode varjualune koos „kuuriga“

    - Elektriauto laadimise valmidus

    - Vesi ja vool survepesurile

  - Kasvuhoone

    - Kastmisvesi

    - Elekter

    - Kanade kodu

  - Külaliste hoone koos väliköögiga

    - Vesi

    - Elekter

    - Kuivkäimla

  - Saun

    - Vesi

    - Elekter

- Hoovis:

  - Aiamaa

  - Viljapuud,

- Eesmärgipärane energiaklass

  - A/B

- Elamu suletud netopind 125,1 m² (ehitisregistri andmed).

Hoone idakülg:

  - Akand samad, avatud/kinnine terrass, katust pikendada kas sinise või punase kontuuri järgi. Katuse pikendamise eesmärk on teisele korruse ruumi ja valgust tekitada, ilma katuseaknata.

Hoone läänekülg:

- I korruse akand samad

- kinnine klaasitud koda

- Koja lagi on ka II korruse põrand

- II korruse koda otsa ja külg akendega avatud ruum

Pildid: läänepoolne

Hoone lõunakülg:

- Avatud terrass

- I korrusel kahesed laiad klaas uksed

- II korruse aken suurem

Pildid: lõunapoolne

Hoone Põhjakülg:

- II korruse aken suurem.

Pilt: põhjapoolne

Maakasutus:

Soojuskontuur maja ees:

- Viljapuud, kasvuhoone, kanala

- Saun, külalismaja, väliköök

- Maaküte, sõidukite varjualune

Sisemine osa:

I Korrus:

Joonisel

Ruum 1:

- Avatud köök ja elutuba,

- Trepp II korrusele

- Avatud kuni katuseni

- Puidupliit

Ruum 2:

- Avatud vahekoridor

- Minimaalne tualett kraanikausiga

Ruum 3:

- Magamistuba

Ruum 4: Vannituba

- Vann,

- Dušš eraldi

- WC

Ruum 5:

-Kontor

-Külalistuba

-vannitoa poolsesse nurka eraldi majandusruum  (pesumasin, kuivati, ventilatsioon, maasoojuspump … )

Ruum 6: Sahver

7: esik.

II Korrus:

Välja ehitatud punastes raamides:

- Hoone keskel avatud rõduna raamatukogu ja puhkeala

- Parem tiib

  - Rekreatsiooni ruum